| ICS | 29.240 |
| --- | --- |
| CCS | F 29 |

团体标准

T/CEPCA XXXX—2024

电力工程调试企业能力评价准则

Capability evaluation criteria for power engineering commissioning enterprise

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  能力等级	1

4.1  能力类别	1

4.2  能力等级	1

5  等级要求	2

5.1  电源工程类	2

5.2  电网工程类	5

6  评价	8

7  证书	8

附录A（规范性）  调试企业能力评价标准及评价方法	9

附录B（资料性）  电力工程调试企业能力等级评价申请表式	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会标准化技术委员会（T/CEPCA）提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次制定。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会标准化管理中心（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100166）。

电力工程调试企业能力评价准则

范围

本文件适用于电力工程调试企业的能力评价工作。其中评价工作实施主体为中国电力建设企业协会培训部。评价对象为中国电力建设企业协会会员单位中从事电力工程调试业务的企业。

本文件规定了电力工程调试企业的能力评价标准、程序及能力等级证书管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 5210.6 电力建设施工质量验收规程  第6部分：调整试验

DL/T 5294 火力发电建设工程机组调试技术规范

DL/T 5437 火力发电建设工程启动试运及验收规程

T/CEC 838 电力工程调试从业人员培训考核规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 电力工程　power engineering
与电能的生产、变换、输送、分配、应用相关的新建、改建、扩建等工程。

- 调试企业　commissioning enterprise
从事电源工程和电网工程调试工作的实施主体。

- 调试能力　commissioning capability
调试企业为完成调试任务以及调试项目管理目标所体现出的管理能力、组织能力、技术能力和市场能力的综合体现。

- 能力等级　capability level
根据调试企业具有的商务、技术、人员、仪器和业绩等特征，按胜任能力划分的等级。

- 联合调试业绩 joint commissioning performance
本单位与高等级调试单位联合签订分系统和整套启动调试合同或协议所取得的业绩。两单位在该工程中专业配置齐全，共同完成调试工作并参加调试文件的编制或审核。高等级调试单位的能力等级证书所规定的调试业务范围应满足该工程要求。联合调试业绩适用于首次申请或升级申请调试能力评价。

能力等级

能力类别

根据电力工程的类型，调试企业能力分为电源工程（包含火力、水力、风能、光能、地热能、核能（常规岛）、生物质能等各类发电厂（站）以及储能电站工程及配套升压站工程）调试能力和电网工程（包含交流、直流的输电线路、变电站、换流站等输变电工程）调试能力两个类别。

能力等级

电源工程和电网工程调试企业的能力等级分为一级、二级、三级、四级，一级为最高等级。根据DL/T 5437的规定可承担相应等级的电力工程分系统试运和整套启动试运中的调试工作。

电源工程类

一级调试企业可承担各种规模的电源工程调试业务。

二级调试企业可承担600MW及以下汽（水）轮发电机组工程，一拖一联合循环400MW及以下燃气发电机组工程，各种规模的风能、光能、储能电站等电源工程调试业务。

三级调试企业可承担200MW及以下汽（水）轮发电机组工程，一拖一联合循环200MW及以下燃气发电机组工程，100MW及以下风能、光能及储能电站等电源工程的调试业务。

四级调试企业可承担100MW及以下汽（水）轮发电机组工程，一拖一联合循环100MW及以下燃气发电机组工程，50MW及以下风能、光能及储能电站等电源工程的调试业务。

电网工程类

- 一级调试企业可承担各种电压等级输变电工程的调试业务。

二级调试企业可承担500kV及以下输变电工程的调试业务。

三级调试企业可承担220kV及以下输变电工程的调试业务。

四级调试企业可承担110kV及以下输变电工程的调试业务。

等级要求

各类型、各等级的调试企业，需满足以下所列相应要求，其中一般要求、人员要求、设备要求同时适用于复审评价及升入本级别的评价，业绩要求则按复审业绩要求及升入本级别所需升级业绩要求分别列出。

电源工程类

一级企业

一般要求

- 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照。

企业注册资本为人民币2000万元及以上。

企业具有质量、环境、职业健康及安全管理体系认证证书。

企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度。

企业具有良好信誉，信用评价等级为AAA级。

3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上。

3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录。

人员要求

- 企业调试技术负责人应具备15年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于7年，并具有一级调试总工程师培训合格证书。

锅炉、轮机、电气、热控、化环等专业配备齐全。

具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员70人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于12人（一级调试总工程师的人员不少于6人），每个专业具有调试工程师的人员不少于6人，其余技术人员具有调试技术员证书。

专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6、DL/T 5294要求的600MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环400MW以上燃气机组的调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力。

设备要求

- 满足1000MW及以上汽轮发电机组或一拖一联合循环600MW及以上燃气机组调试的需要。

满足500kV及以上升压站调试的需要。

相关调试设备清单详见附录A.3。

复审业绩要求

- 近3年内独立调试完成2台600MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环400MW以上燃气机组。

- 独立调试完成500kV及以上升压站。

升级业绩要求

- 近5年内联合调试完成2台1000MW等级汽轮机组，并独立调试完成6台600MW汽轮机组或一拖一联合循环400MW级燃气机组

- 独立调试完成500kV及以上升压站。

二级企业

一般要求

企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照。

企业注册资本为人民币1500万元及以上。

企业具有质量、环境、健康管理体系认证证书。

企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度。

企业具有良好信誉，信用评价等级AA级及以上。

3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上。

3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录。

人员要求

- 企业调试技术负责人应具备12年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于5年，并具有一级调试总工程师培训合格证书。

- 锅炉、轮机、电气、热控、化环等专业配备齐全。

- 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员60人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于8人（一级调试总工程师的人员不少于3人），每个专业具有调试工程师的人员不少于5人，其余技术人员具有调试技术员证书。

- 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6、DL/T 5294要求的200MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环200MW以上燃气机组的调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力。

设备要求

- 满足600MW及以上汽轮发电机组或一拖一联合循环400MW及以上燃气机组调试的需要。

- 满足500kV及以上升压站调试的需要。

- 相关调试设备清单详见附录A.3。

复审业绩要求

- 近3年内独立调试完成2台200MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环200MW以上燃气机组；或者独立调试完成2个100MW以上风力发电站或100MW以上太阳能电站或功率容量100MW以上储能电站。

- 独立调试完成500kV及以上升压站的调试。

升级业绩要求

- 近5年内调试联合调试完成2台600MW及以上汽轮机组或一拖一联合循环400MW及以上燃气机组，并独立调试完成4台200MW及以上汽轮机组或一拖一联合循环200MW燃气机组；或者联合调试完成2个100MW以上风力发电站或100MW以上太阳能电站或功率容量100MW以上储能电站，并独立调试完成4个100MW及以下风力发电站或100MW及以下太阳能电站或功率容量100MW及以下储能电站。

- 联合调试完成500kV及以上升压站。

三级企业

一般要求

- 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照。

- 企业注册资本为人民币1000万元及以上。

- 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理体系认证证书。

- 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度。

- 企业具有良好信誉，信用评价等级A级及以上。

- 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上。

- 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录。

人员要求

- 企业调试技术负责人应具备10年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于5年，并具有二级及以上调试总工程师培训合格证书。

- 锅炉、轮机、电气、热控、化环等专业配备齐全。

- 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员35人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于4人，每个专业具有调试工程师的人员不少于4人，其余技术人员具有调试技术员证书。

- 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6、DL/T 5294要求的100MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环100MW以上燃气机组的调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力。

设备要求

- 满足200MW及以上汽轮发电机组或一拖一联合循环200MW及以上燃气机组调试的需要。

满足220kV及以上升压站调试的需要。

相关调试设备清单详见附录A.4。

复审业绩要求

- 近3年内独立调试完成2台100MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环100MW以上级燃气机组；或者2个50MW以上风力发电站或50MW以上太阳能电站或功率容量50MW以上储能电站。

- 独立调试完成220kV及以上升压站。

升级业绩要求

- 近5年内联合调试完成2台100MW以上汽（水）轮发电机组或一拖一联合循环100MW以上燃气发电机组，并独立调试完成2台100MW及以下汽（水）轮发电机组或燃气发电机组；或者联合调试完成2个50MW以上风力发电站或50MW以上太阳能电站或功率容量50MW以上储能电站，并独立调试完成2个50MW及以下风力发电站或50MW及以下太阳能电站或功率容量50MW及以下储能电站。

- 联合调试完成220kV及以上升压站。

四级企业

一般要求

- 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照。

- 企业注册资本为人民币500万元及以上。

- 企业具有质量、环境、健康管理体系认证证书。

- 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度。

- 企业具有良好信誉，电力建设行业信用评价等级BBB级及以上。

- 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上。

- 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录。

人员要求

- 企业调试技术负责人应具备8年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于3年，并具有二级及以上调试总工程师培训合格证书。

- 锅炉、轮机、电气、热控、化环等专业配备齐全。

- 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员20人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于2人，每个专业具有调试工程师的人员不少于2人，其余技术人员具有调试技术员证书。

- 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6、DL/T 5294要求的100MW发电机组调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力。

设备要求

- 满足100MW及以上发电机组的调试需要。

- 满足100kV及以上升压站调试的需要。

- 相关调试设备清单详见附录A.4。

复审业绩要求

- 近3年内独立调试完成2台100MW及以下汽轮发电机组或一拖一联合循环100MW及以下燃气发电机组；或者独立调试完成2个50MW及以下风力发电站或50MW以下太阳能电站或功率容量50MW及以下储能电站。

- 独立调试完成66kV及以上升压站。

首次申请业绩要求

- 企业具有3年以上电源工程调试经历。

- 近3年内联合调试完成4台100MW及以下汽轮发电机组的调试业务或一拖一联合循环100MW及以下燃气发电机组；或者联合调试完成4个50MW及以下风力发电站或50MW以下太阳能电站或功率容量50MW及以下储能电站。

- 联合调试完成66kV及以上升压站。

电网工程类

一级企业

一般要求

- 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照。

- 企业注册资本为人民币2000万元及以上。

- 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理体系认证证书。

- 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度。

- 企业具有良好信誉，信用评价等级AAA级及以上。

- 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上。

- 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录。

人员要求

- 企业调试技术负责人应具备15年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于7年，并具有一级调试总工程师培训合格证书。

- 适应交、直流工程的高压、继保及自动化等专业配备齐全。

- 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员30人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于6人（一级调试总工程师的人员不少于3人），每个专业具有调试工程师的人员不少于3人，其余技术人员具有调试技术员证书。

- 专业技术人员具备符合DL/T 5210.6要求的1000kV级（±800kV）输变电工程调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力。

设备要求

- 企业的技术装备和检测设备能满足各电压等级输变电工程调试的需要。

- 相关调试设备清单详见附录A.5。

复审业绩要求

- 近3年内独立调试完成1项1000kV（±800kV）级及以上输变电工程。

升级业绩要求

- 近5年内联合调试完成2项1000kV（含±800kV）等级输变电工程，并独立调试完成6项500kV输变电工程。

二级企业

一般要求

- 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照。

- 企业注册资本为人民币1500万元及以上。

- 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理体系认证证书。

- 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度。

- 企业具有良好信誉，信用评价等级AA级及以上。

- 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上。

- 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录。

人员要求

- 企业调试技术负责人应具备12年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于5年，并具有一级调试总工程师培训合格证书。

- 适应交、直流工程的高压、继保及自动化等专业配备齐全。

- 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员25人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于4人（一级调试总工程师的人员不少于2人），每个专业具有调试工程师的人员不少于2人，其余技术人员具有调试技术员证书。

- 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6要求的500kV（±400kV）输变电工程调试大纲、技术措施、反事故措施及调试报告的能力。

设备要求

- 企业的技术装备和检测设备能满足500kV（±400kV）输变电工程调试需要。

- 相关调试设备清单详见附录A.5。

复审业绩要求

- 近3年内独立调试完成2项500kV（±400kV）及以上输变电工程。

升级业绩要求

- 近5年内联合调试完成2项500kV及以上输变电工程，并独立调试完成2项220kV输变电工程。

三级企业

一般要求

- 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照。

- 企业注册资本为人民币1000万元及以上。

- 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理体系认证证书。

- 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度。

- 企业具有良好信誉，信用评价等级A级及以上。

- 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上。

- 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录。

人员要求

- 企业调试技术负责人应具备10年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于5年，并具有二级调试总工程师培训合格证书。

- 高压、继保及自动化等专业配备齐全。

- 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员20人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于3人，每个专业具有调试工程师的人员不少于2人，其余技术人员具有调试技术员证书。

- 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6要求的220kV输变电工程调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力。

设备要求

- 技术装备和检测设备能满足220kV输变电工程调试需要。

- 相关调试设备清单详见附录A.6。

复审业绩要求

- 近3年内已独立调试完成2项220kV及以上输变电工程。

升级业绩要求

- 近5年内联合调试完成2项500kV及以上输变电工程，并独立调试完成2项220kV输变电工程。

四级企业

一般要求

- 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照。

- 企业注册资本为人民币500万元及以上。

- 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理体系认证证书。

- 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度。

- 企业具有良好信誉，信用评价等级BBB级及以上。

- 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上。

- 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录。

人员要求

- 企业调试技术负责人应具备8年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于3年，并具有二级调试总工程师培训合格证书。

- 高压、继保及自动化等专业配备齐全。

- 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员15人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于2人，每个专业具有调试工程师的人员不少于1人，其余技术人员具有调试技术员证书。

- 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6要求的110kV/66kV输变电工程调试大纲、技术措施、反事故措施及调试报告的能力。

设备要求

- 技术装备和检测设备能满足110kV/66kV输变电工程调试需要

- 相关调试设备清单详见附录A.6。

复审业绩要求

- 近3年内已独立调试完成2项110kV/66kV及以上输变电工程。

新申请业绩要求

- 调试企业具有3年以上输变电工程调试经历。

- 近3年内已联合调试完成4项110kV/66kV及以上输变电工程。

评价

根据电力工程调试企业的一般要求、人员要求、设备要求、业绩要求确定其能力等级，考核方法及评价标准见附录A。

电力工程调试企业能力等级的申请和复审、升级、变更、重组应按附录B提交申请材料，各能力项经过评价均应达到相应等级的评价标准要求，评价结果方为合格。

电力工程调试企业可单独申请或同时申请电源工程、电网工程类调试能力等级评价，首次申请应从四级能力等级开始。

电力工程调试企业首次取得相应调试能力等级证书的，3年后才能申请升级。申请升级时不允许越级申请。

对申请一级、二级能力等级的电力工程调试企业，要组织现场核查。

电力工程调试企业发生重组以及改制等事项，需承继原企业能力的，应当申请重新核定能力等级。

- 企业重组后，一家企业承继原企业某项能力等级的，其他企业申请该项能力等级时，应按首次申请办理。

企业重组后至多一家企业能够承继原企业从事同类活动的业绩。

企业重组后，承继原企业某项能力等级的企业，应在三个月以内，按照附录B提交材料申请评价。对申请一级、二级能力等级的企业，要组织现场核查后再评价。

证书

电力工程调试企业能力评价合格后，颁发相应能力的等级证书。

电力工程调试企业能力等级证书有效期为3年，需在证书有效期届满三个月前申请复审。

- 未进行能力等级复审的企业，其能力等级证书届满失效。

复审结果为不合格的企业，需重新核定其能力等级。

复审达不到最低能力等级标准的企业，取消其能力等级证书。

证书届满失效一年以内的，可按原等级申请复审；超过一年的，不再受理复审，再次申请需按首次申请办理。

已取得电力工程调试企业能力等级证书的企业如人员、设备等情况发生重大变化，不符合执有等级证书的要求，应当自发生重大变化之日起三十日内主动申请重新核定其能力等级。

电力工程调试企业在能力等级申请过程中提供或协助提供虚假材料，经查实后记入企业信用档案，对于其证书给予如下处理：

- 对于首次申请调试能力等级的企业，不予批准其能力等级证书，且在两年内不得再次申请。

对于申请调试能力等级升级的企业，不予批准升级，且在两年内不得再次申请。

电力工程调试企业在能力等级证书有效期内发生的企业名称、地址、注册资本、法定代表人等变更情况，应依据国家市场监督部门的证明材料，提出变更申请；企业需更换、遗失补办能力等级证书的，提交相关材料申请办理。

有下列情形之一的，电力工程调试能力等级证书进行降级处理：

- 涂改、伪造、出借调试能力等级证书的。

经相关政府部门认定，企业负一般及以上安全生产事故责任的。

有下列情形之一的，取消企业调试能力等级证书：

- 证书有效期届满后，未提出申请复审超过一年的。

复审达不到最低能力等级标准的。

企业依法终止或失去中国电力建设企业协会会员身份的。

通过提供虚假材料等不正当手段取得能力等级证书的。

经相关政府部门认定，企业负重大及以上安全生产事故责任的。

电力工程调试企业能力等级证书取消的企业，一年以后才进行重新申请，按照首次申请办理。

（规范性）
调试企业能力评价标准及评价方法

表A.1～A.6给出了调试企业能力评价标准及评价方法、相应的设备配置要求。

## 电源工程调试企业能力评价标准及评价方法

| 序号 | 等级分类 | 条件要求 | 评价标准 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级企业 | 一般要求 | 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照 | 查营业执照、网上验证 |
| 2 |  |  | 企业注册资本为人民币2000万元及以上 | 查营业执照、网上验证 |
| 3 |  |  | 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理管理体系认证证书 | 查体系证书 |
| 4 |  |  | 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度 | 查调试管理制度 |
| 5 |  |  | 企业具有良好信誉，信用评价等级为AAA级 | 查信用等级证书、查信用中国等网站报告 |
| 6 |  |  | 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上 | 自证文件 |
| 7 |  |  | 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录 | 自证文件 |
| 8 |  | 人员要求 | 企业调试技术负责人应具备15年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于7年，并具有一级调试总工程师培训合格证书 | 查身份证、任命文件、社保证明、个人简历、个人证书、从业证明 |
| 9 |  |  | 锅炉、轮机、电气、热控、化环等专业配备齐全 | 查组织机构设置、调试从业人员情况表 |
| 10 |  |  | 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员70人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于12人（一级调试总工程师的人员不少于6人），每个专业具有调试工程师的人员不少于6人，其余技术人员具有调试技术员证书 | 查人员身份证、社保证明、培训合格证书 |
| 11 |  |  | 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6、DL/T 5294要求的600MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环400MW以上燃气机组的调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力 | 查大纲、方案/措施、报告 |
| 12 |  | 设备要求 | 满足1000MW及以上汽轮发电机组或一拖一联合循环600MW及以上燃气机组调试的需要 | 查调试设备清单、设备购置、租赁发票 |
| 13 |  |  | 满足500kV及以上升压站调试的需要 |  |
| 14 |  | 复审业绩要求 | 近3年内独立调试完成2台600MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环400MW以上燃气机组 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 15 |  |  | 独立调试完成500kV及以上升压站 |  |
| 16 |  | 升级业绩要求 | 近5年内联合调试完成2台1000MW等级汽轮机组，并独立调试完成6台600MW汽轮机组或一拖一联合循环400MW级燃气机组 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 17 |  |  | 独立调试完成500kV及以上升压站 |  |
| 1 | 二级企业 | 一般要求 | 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照 | 查营业执照、网上验证 |
| 2 |  |  | 企业注册资本为人民币1500万元及以上 | 查营业执照、网上验证 |
| 3 |  |  | 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理管理体系认证证书 | 查体系证书 |
| 4 |  |  | 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度 | 查调试管理制度 |
| 5 |  |  | 企业具有良好信誉，信用评价等级为AA级及以上 | 查信用等级证书、查信用中国等网站报告 |
| 6 |  |  | 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上 | 自证文件 |
| 7 |  |  | 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录 | 自证文件 |
| 8 |  | 人员要求 | 企业调试技术负责人应具备12年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于5年，并具有一级调试总工程师培训合格证书 | 查身份证、任命文件、社保证明、个人简历、个人证书、从业证明 |
| 9 |  |  | 锅炉、轮机、电气、热控、化环等专业配备齐全 | 查组织机构设置、调试从业人员情况表 |
| 10 |  |  | 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员60人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于8人（一级调试总工程师的人员不少于3人），每个专业具有调试工程师的人员不少于5人，其余技术人员具有调试技术员证书 | 查人员身份证、社保证明、培训合格证书 |
| 11 |  |  | 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6、DL/T 5294要求的200MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环200MW以上燃气机组的调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力 | 查大纲、方案/措施、报告 |
| 12 |  | 设备要求 | 满足600MW及以上汽轮发电机组或一拖一联合循环400MW及以上燃气机组调试的需要 | 查调试设备清单、设备购置、租赁发票 |
| 13 |  |  | 满足500kV及以上升压站调试的需要 |  |
| 14 |  | 复审业绩要求 | 近3年内独立调试完成2台200MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环200MW以上燃气机组；或者独立调试完成2个100MW以上风力发电站或100MW以上太阳能电站或功率容量100MW以上储能电站 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 15 |  |  | 独立完成500kV及以上升压站的调试。 |  |
| 16 |  | 升级业绩要求 | 近5年内调试联合调试完成2台600MW及以上汽轮机组或一拖一联合循环400MW及以上燃气机组，并独立调试完成4台200MW及以上汽轮机组或一拖一联合循环200MW燃气机组；或者联合调试完成2个100MW以上风力发电站或100MW以上太阳能电站或功率容量100MW以上储能电站，并独立调试完成4个100MW及以下风力发电站或100MW及以下太阳能电站或功率容量100MW及以下储能电站 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 17 |  |  | 联合调试完成500kV及以上升压站 |  |
| 1 | 三级企业 | 一般要求 | 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照 | 查营业执照、网上验证 |
| 2 |  |  | 企业注册资本为人民币1000万元及以上 | 查营业执照、网上验证 |
| 3 |  |  | 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理管理体系认证证书 | 查体系证书 |
| 4 |  |  | 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度 | 查调试管理制度 |
| 5 |  |  | 企业具有良好信誉，信用评价等级为A级及以上 | 查信用等级证书、查信用中国等网站报告 |
| 6 |  |  | 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上 | 自证文件 |
| 7 |  |  | 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录 | 自证文件 |
| 8 |  | 人员要求 | 企业调试技术负责人应具备10年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于5年，并具有二级及以上调试总工程师培训合格证书 | 查身份证、任命文件、社保证明、个人简历、个人证书、从业证明 |
| 9 |  |  | 锅炉、轮机、电气、热控、化环等专业配备齐全 | 查组织机构设置、调试从业人员情况表 |
| 10 |  |  | 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员35人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于4人，每个专业具有调试工程师的人员不少于4人，其余技术人员具有调试技术员证书 | 查人员身份证、社保证明、培训合格证书 |
| 11 |  |  | 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6、DL/T 5294要求的100MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环100MW以上燃气机组的调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力 | 查大纲、方案/措施、报告 |
| 12 |  | 设备要求 | 满足200MW及以上汽轮发电机组或一拖一联合循环200MW及以上燃气机组调试的需要 | 查调试设备清单、设备购置、租赁发票 |
| 13 |  |  | 满足220kV及以上升压站调试的需要 |  |
| 14 |  | 复审业绩要求 | 近3年内独立调试完成2台100MW以上汽轮发电机组或一拖一联合循环100MW以上级燃气机组；或者2个50MW以上风力发电站或50MW以上太阳能电站或功率容量50MW以上储能电站 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 15 |  |  | 独立完成220kV及以上升压站的调试 |  |
| 16 |  | 升级业绩要求 | 近5年内联合调试完成2台100MW以上汽（水）轮发电机组或一拖一联合循环100MW以上燃气发电机组，并独立调试完成2台100MW及以下汽（水）轮发电机组或燃气发电机组；或者联合调试完成2个50MW以上风力发电站或50MW以上太阳能电站或功率容量50MW以上储能电站，并独立调试完成2个50MW及以下风力发电站或50MW及以下太阳能电站或功率容量50MW及以下储能电站 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 17 |  |  | 联合调试完成220kV及以上升压站 |  |
| 1 | 四级企业 | 一般要求 | 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照 | 查营业执照、网上验证 |
| 2 |  |  | 企业注册资本为人民币500万元及以上 | 查营业执照、网上验证 |
| 3 |  |  | 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理管理体系认证证书 | 查体系证书 |
| 4 |  |  | 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度 | 查调试管理制度 |
| 5 |  |  | 企业具有良好信誉，信用评价等级为BBB级及以上 | 查信用等级证书、查信用中国等网站报告 |
| 6 |  |  | 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上 | 自证文件 |
| 7 |  |  | 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录 | 自证文件 |
| 8 |  | 人员要求 | 企业调试技术负责人应具备8年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于3年，并具有二级及以上调试总工程师培训合格证书 | 查身份证、任命文件、社保证明、个人简历、个人证书、从业证明 |
| 9 |  |  | 锅炉、轮机、电气、热控、化环等专业配备齐全 | 查组织机构设置、调试从业人员情况表 |
| 10 |  |  | 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员20人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于2人，每个专业具有调试工程师的人员不少于2人，其余技术人员具有调试技术员证书 | 查人员身份证、社保证明、培训合格证书 |
| 11 |  |  | 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6、DL/T 5294要求的100MW发电机组调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力。 | 查大纲、方案/措施、报告 |
| 12 |  | 设备要求 | 满足100MW及以上发电机组的调试需要 | 查调试设备清单、设备购置、租赁发票 |
| 13 |  |  | 满足100kV及以上升压站调试的需要 |  |
| 14 |  | 复审业绩要求 | 近3年内独立调试完成2台100MW及以下汽轮发电机组或一拖一联合循环100MW及以下燃气发电机组；或者独立调试完成2个50MW及以下风力发电站或50MW以下太阳能电站或功率容量50MW及以下储能电站 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 15 |  |  | 独立调试完成66kV及以上升压站 |  |
| 16 |  | 首次申请 业绩要求 | 企业具有3年以上电源工程调试经历 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 17 |  |  | 近3年内联合调试完成4台100MW及以下汽轮发电机组的调试业务或一拖一联合循环100MW及以下燃气发电机组；或者联合调试完成4个50MW及以下风力发电站或50MW以下太阳能电站或功率容量50MW及以下储能电站 |  |
| 18 |  |  | 联合调试完成66kV及以上升压站 |  |

## 电网工程调试企业能力评价标准及评价方法

| 序号 | 等级分类 | 条件要求 | 评价标准 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级企业 | 一般要求 | 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照 | 查营业执照、网上验证 |
| 2 |  |  | 企业注册资本为人民币2000万元及以上 | 查营业执照、网上验证 |
| 3 |  |  | 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理管理体系认证证书 | 查体系证书 |
| 4 |  |  | 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度 | 查调试管理制度 |
| 5 |  |  | 企业具有良好信誉，信用评价等级为AAA级 | 查信用等级证书、查信用中国等网站报告 |
| 6 |  |  | 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上 | 自证文件 |
| 7 |  |  | 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录 | 自证文件 |
| 8 |  | 人员要求 | 企业调试技术负责人应具备15年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于7年，并具有一级调试总工程师培训合格证书 | 查身份证、任命文件、社保证明、个人简历、个人证书、从业证明 |
| 9 |  |  | 适应交、直流工程的高压、继保及自动化等专业配备齐全 | 查组织机构设置、调试从业人员情况表 |
| 10 |  |  | 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员30人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于6人（一级调试总工程师的人员不少于3人），每个专业具有调试工程师的人员不少于3人，其余技术人员具有调试技术员证书 | 查人员身份证、社保证明、培训合格证书 |
| 11 |  |  | 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6要求的1000kV级（±800kV）输变电工程调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力 | 查大纲、方案/措施、报告 |
| 12 |  | 设备要求 | 企业的技术装备和检测设备能满足各电压等级输变电工程调试的需要 | 查调试设备清单、设备购置、租赁发票 |
| 13 |  | 复审业绩要求 | 近3年内独立调试完成1项1000kV（±800kV）级及以上输变电工程 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 14 |  | 升级业绩要求 | 近5年内联合调试完成2项1000kV（含±800kV）等级输变电工程，并独立调试完成6项500kV输变电工程 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 1 | 二级企业 | 一般要求 | 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照 | 查营业执照、网上验证 |
| 2 |  |  | 企业注册资本为人民币1500万元及以上 | 查营业执照、网上验证 |
| 3 |  |  | 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理管理体系认证证书 | 查体系证书 |
| 4 |  |  | 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度 | 查调试管理制度 |
| 5 |  |  | 企业具有良好信誉，信用评价等级为AA级及以上 | 查信用等级证书、查信用中国等网站报告 |
| 6 |  |  | 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上 | 自证文件 |
| 7 |  |  | 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录 | 自证文件 |
| 8 |  | 人员要求 | 企业调试技术负责人应具备12年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于5年，并具有一级调试总工程师培训合格证书 | 查身份证、任命文件、社保证明、个人简历、个人证书、从业证明 |
| 9 |  |  | 适应交、直流工程的高压、继保及自动化等专业配备齐全 | 查组织机构设置、调试从业人员情况表 |
| 10 |  |  | 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员25人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于4人（一级调试总工程师的人员不少于2人），每个专业具有调试工程师的人员不少于2人，其余技术人员具有调试技术员证书 | 查人员身份证、社保证明、培训合格证书 |
| 11 |  |  | 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6要求的500kV（±400kV）输变电工程调试大纲、技术措施、反事故措施及调试报告的能力 | 查大纲、方案/措施、报告 |
| 12 |  | 设备要求 | 企业的技术装备和检测设备能满足500kV（±400kV）输变电工程调试需要 | 查调试设备清单、设备购置、租赁发票 |
| 13 |  | 复审业绩要求 | 近3年内独立调试完成2项500kV（±400kV）及以上输变电工程 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 14 |  | 升级业绩要求 | 近5年内联合调试完成2项500kV及以上输变电工程，并独立调试完成2项220kV输变电工程 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 1 | 三级企业 | 一般要求 | 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照 | 查营业执照、网上验证 |
| 2 |  |  | 企业注册资本为人民币1000万元及以上 | 查营业执照、网上验证 |
| 3 |  |  | 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理管理体系认证证书 | 查体系证书 |
| 4 |  |  | 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度 | 查调 |
| 5 |  |  | 企业具有良好信誉，信用评价等级为A级及以上 | 查信用等级证书、查信用中国等网站报告 |
| 6 |  |  | 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上 | 自证文件 |
| 7 |  |  | 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录 | 自证文件 |
| 8 |  | 人员要求 | 企业调试技术负责人应具备10年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于5年，并具有二级及以上调试总工程师培训合格证书 | 查身份证、任命文件、社保证明、个人简历、个人证书、从业证明 |
| 9 |  |  | 高压、继保及自动化等专业配备齐全 | 查组织机构设置、调试从业人员情况表 |
| 10 |  |  | 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员20人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于3人，每个专业具有调试工程师的人员不少于2人，其余技术人员具有调试技术员证书 | 查人员身份证、社保证明、培训合格证书 |
| 11 |  |  | 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6要求的220kV输变电工程调试大纲、技术方案/措施、反事故措施及调试报告的能力 | 查大纲、方案/措施、报告 |
| 12 |  | 设备要求 | 技术装备和检测设备能满足220kV输变电工程调试需要 | 查调试设备清单、设备购置、租赁发票 |
| 13 |  | 复审业绩要求 | 近3年内已完成2项220kV及以上输变电工程的调试 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 14 |  | 升级业绩要求 | 近5年内联合调试完成2项500kV及以上输变电工程，并独立调试完成2项220kV输变电工程 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 1 | 四级企业 | 一般要求 | 企业应为中华人民共和国境内依法注册的法人、具有有效的营业执照 | 查营业执照、网上验证 |
| 2 |  |  | 企业注册资本为人民币500万元及以上 | 查营业执照、网上验证 |
| 3 |  |  | 企业具有质量、环境、职业健康及安全管理管理体系认证证书 | 查体系证书 |
| 4 |  |  | 企业有健全的调试安全、质量、组织、人员等相关管理制度 | 查调试管理制度 |
| 5 |  |  | 企业具有良好信誉，信用评价等级为BBB级及以上 | 查信用等级证书、查信用中国等网站报告 |
| 6 |  |  | 3年内企业调试业绩的客户满意度在90％以上 | 自证文件 |
| 7 |  |  | 3年内企业未发生一般及以上安全生产责任事故，无违法、违规、违约事件等不良记录 | 自证文件 |
| 8 |  | 人员要求 | 企业调试技术负责人应具备8年及以上的电力建设、生产或试验研究的经历，其中从事电力调试经历不少于3年，并具有二级及以上调试总工程师培训合格证书 | 查身份证、任命文件、社保证明、个人简历、个人证书、从业证明 |
| 9 |  |  | 高压、继保及自动化等专业配备齐全 | 查组织机构设置、调试从业人员情况表 |
| 10 |  |  | 具有符合T/CEC 838要求并取得电力工程调试从业人员培训合格证书的人员15人及以上，其中具有调试总工程师的人员不少于2人，每个专业具有调试工程师的人员不少于1人，其余技术人员具有调试技术员证书 | 查人员身份证、社保证明、培训合格证书 |
| 11 |  |  | 专业技术人员具备编制符合DL/T 5210.6要求的110kV/66kV输变电工程调试大纲、技术措施、反事故措施及调试报告的能力 | 查大纲、方案/措施、报告 |
| 12 |  | 设备要求 | 技术装备和检测设备能满足110kV/66kV输变电工程调试需要 | 查调试设备清单、设备购置、租赁发票 |
| 13 |  | 复审业绩要求 | 近3年内已独立调试完成2项110kV/66kV及以上输变电工程 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 14 |  | 新申请 业绩要求 | 调试企业具有3年以上输变电工程调试经历 | 查调试合同、投产签证、质量回访证书等证明材料 |
| 15 |  |  | 近3年内已联合调试完成4项110kV/66kV及以上输变电工程 |  |

## 一、二级电源工程调试设备配备要求清单

| 序号 | 专业 | 仪器设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮机 | 多通道数据采集高速录波仪 | 阀门关闭时间测试、甩负荷试验 |
| 2 | 轮机 | 超声波流量计 | 水泵、管道流速 |
| 3 | 轮机 | 多通道振动分析仪 | 不同等级机组通道数量不同 |
| 4 | 轮机 | 便携式测振仪 | 主辅机测振 |
| 5 | 轮机 | 光电转速表 | 主辅机测速、直流油泵 |
| 6 | 轮机 | 红外测温仪 | 测量设备温度 |
| 7 | 锅炉 | 风速仪 | 通风试验及动力场 |
| 8 | 锅炉 | 笛型管 | 冷态四管调平 |
| 9 | 锅炉 | 皮托管 | 冷态通风试验 |
| 10 | 锅炉 | 标准靠背管 | 冷态通风试验 |
| 11 | 锅炉 | 数字压力计 | 通风试验 |
| 12 | 锅炉 | 差压计 | 通风试验调平 |
| 13 | 锅炉 | 烟气分析仪 | 燃烧调整 |
| 14 | 锅炉 | 煤粉细度测试装置 | 燃烧调整 |
| 15 | 锅炉 | 煤粉取样装置 | 燃烧调整 |
| 16 | 热控 | 数字万用表 | 常规测量，通道检查，信号检查 |
| 17 | 热控 | SOE测试仪 | SOE分辨率测试 |
| 18 | 热控 | 接地电阻测试仪 | DCS柜接地电阻测试 |
| 19 | 热控 | 过程校验仪 | 信号模拟，联锁保护试验 |
| 20 | 电气 | 数字万用表 | 常规测量（电压、电流、直阻等） |
| 21 | 电气 | 指针表 | 常规测量（电压、电流等） |
| 22 | 电气 | 绝缘电阻测试仪 | 电气设备、回路绝缘试验 |
| 23 | 电气 | 相序表 | 检查电压回路相序 |
| 24 | 电气 | 智能三相相位伏安表 | 带负荷校验幅值相位 |
| 25 | 电气 | 继电保护测试仪 | 继电保护装置和安全自动装置校验 |
| 26 | 电气 | 故障录波仪 | UPS切换试验、ATS切换试验 |
| 27 | 电气 | 多功能数据记录仪 | 整套启动发变组试验 |
| 28 | 电气 | 存储示波器 | 励磁试验 |
| 29 | 化学 | 电导率仪 | 反渗透、混床进出水电导率测量 |
| 30 | 化学 | pH表 | 原水、化水、精处理等水质pH检测 |
| 31 | 化学 | 浊度仪 | 原水原处理进出水测量 |

## 三、四级电源工程调试设备配备要求清单

| 序号 | 专业 | 仪器设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮机 | 数据采集高速录波仪 | 阀门关闭时间测试、甩负荷试验 |
| 2 | 轮机 | 便携式测振仪 | 主辅机测振 |
| 3 | 轮机 | 光电转速表 | 主辅机测速、直流油泵 |
| 4 | 轮机 | 红外测温仪 | 测量设备温度 |
| 5 | 锅炉 | 风速仪 | 通风试验及动力场 |
| 6 | 锅炉 | 笛型管 | 冷态四管调平 |
| 7 | 锅炉 | 皮托管 | 冷态通风试验 |
| 8 | 锅炉 | 标准靠背管 | 冷态通风试验 |
| 9 | 锅炉 | 数字压力计 | 通风试验 |
| 10 | 锅炉 | 差压计 | 通风试验调平 |
| 11 | 热控 | 数字万用表 | 常规测量，通道检查，信号检查 |
| 12 | 热控 | 过程校验仪 | 信号模拟，联锁保护试验 |
| 13 | 电气 | 数字万用表 | 常规测量（电压、电流、直阻等） |
| 14 | 电气 | 指针表 | 常规测量（电压、电流等） |
| 15 | 电气 | 绝缘电阻测试仪 | 电气设备、回路绝缘试验 |
| 16 | 电气 | 相序表 | 检查电压回路相序 |
| 17 | 电气 | 智能三相相位伏安表 | 带负荷校验幅值相位 |
| 18 | 电气 | 继电保护测试仪 | 继电保护装置和安全自动装置校验 |
| 19 | 电气 | 故障录波仪 | UPS切换试验、ATS切换试验 |
| 20 | 电气 | 多功能数据记录仪 | 整套启动发变组试验 |
| 21 | 电气 | 存储示波器 | 励磁试验 |

## 一、二级电网工程调试设备配备要求清单

| 序号 | 专业 | 仪器设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气 | 数字万用表 | 常规测量（电压、电流、直阻等） |
| 2 | 电气 | 指针表 | 常规测量（电压、电流等） |
| 3 | 电气 | 绝缘电阻测试仪 | 电气设备、回路绝缘试验 |
| 4 | 电气 | 相序表 | 检查电压回路相序 |
| 5 | 电气 | 智能三相相位伏安表 | 带负荷校验幅值相位 |
| 6 | 电气 | 继电保护测试仪 | 继电保护装置和安全自动装置校验 |
| 7 | 电气 | 回路电阻测试仪 | 回路电阻测试 |
| 8 | 电气 | 变压器消磁分析仪 | 变压器消磁 |
| 9 | 电气 | 直阻电桥 | 直流电阻测试 |
| 10 | 电气 | 交流级差配合测试系统 | 交流空开极差配合测试 |
| 11 | 电气 | 直流极差配合测试系统 | 直流空开极差配合测试 |
| 12 | 电气 | 数显温湿度表 | 测量环境湿度 |
| 13 | 电气 | 时间同步测试仪 | 时钟同步测试 |
| 14 | 电气 | 示波器 | 波形显示记录 |
| 15 | 化学 | 色谱测试仪 | 色谱及含气量测试 |
| 16 | 电气 | 光功率计 | 光纤功率损耗测试 |
| 17 | 电气 | 核相仪 | 一次核相 |

## 三、四级电网工程调试设备配备要求清单

| 序号 | 专业 | 仪器设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气 | 数字万用表 | 常规测量（电压、电流、直阻等） |
| 2 | 电气 | 指针表 | 常规测量（电压、电流等） |
| 3 | 电气 | 绝缘电阻测试仪 | 电气设备、回路绝缘试验 |
| 4 | 电气 | 相序表 | 检查电压回路相序 |
| 5 | 电气 | 智能三相相位伏安表 | 带负荷校验幅值相位 |
| 6 | 电气 | 继电保护测试仪 | 继电保护装置和安全自动装置校验 |
| 7 | 电气 | 直阻电桥 | 直流电阻测试 |
| 8 | 电气 | 直流极差配合测试系统 | 直流空开极差配合测试 |
| 9 | 电气 | 温湿度表 | 测量环境湿度 |
| 10 | 电气 | 核相仪 | 一次核相 |

（资料性）
电力工程调试企业能力等级评价申请表式

表B.1～B.4给出了电力工程调试企业能力等级评价申请、升级、变更、复审的资料要求。

## 电力工程调试企业能力等级评价申请表

| 申请单位 | ## 盖章 |
| --- | --- |
| 负 责 人 | ## 签字 |
| 申请等级 |  |
| 时 间 |  |

- 表B.1 （续1）新申报企业基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业注册资本金 | (万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 单位总人数 |  | 参加调试人数 |  |  |  |  |  |  |
| 调总人数 | □电源 □一级： □二级： □电网 □一级： □二级： | 调试工程师 人数 |  | □电源： □电网： |  | 调试技术员人数 |  | □电源： □电网： |
| 企 业 简 介 | 包括组织机构、管理体系、信用情况、业绩等内容： （可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.1 （续2）调试从业人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 一、二级 调试总工程师 （电源/电网） | 调试工程师（专业） | 调试技术员 | 培训合格 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1 | 张XX | 男 | 40 | 电源一级 |  |  | DYTZ230000-I |
| 例：2 | 李XX | 男 | 30 |  | 电气 |  | DLTS230000 |
| 例：3 | 王XX | 男 | 25 |  |  | 技术员 | DLTSY230000 |

- 表B.1 （续3）主要调试装备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 原值 | 购置日期 | 生产厂家 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表B.1 （续4）近5年调试业绩汇总表

- （电源工程类）

| 序号 | 工程项目合同名称 | 委托方 | 总容量（MW） | 数量 | 机组类型 | 境内/ 境外 | 主要调试内容 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1 | XX 2×1000MW燃煤发电工程 | XX | 2000 | 2 | 火电 | 境内 | 分系统及整套启动调试 | X年X月X日 |
| 例：2 | XX2×475MW燃机热电联产工程 | XX | 950 | 2 | 火电 | 境外 | 分系统及整套启动调试 | X年X月X日 |
| 例：3 | XX4×300MW抽水蓄能工程 | XX | 1200 | 4 | 水电 | 境内 | 整套启动调试 | X年X月X日 |
| 例：4 | XX 200MW风电项目 | XX | 200 | 1 | 风电 | 境内 |  | X年X月X日 |

- 表B.1 （续5）近5年调试业绩汇总表

- （电网工程类）

| 序号 | 工程项目合同名称 | 委托方 | 电压等级（kV） | 容量（kVA） | 交流/直流 | 境内/境外 | 主要调试内容 | 投运日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表B.1 （续6）企业调试技术负责人简介

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 个人照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 职 称 |  |  |  |
| 文化程度 |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 电力建设、生产、试验工作年限 |  | 电力调试 工作年限 |  | 培训合格证书编号 |  |
| 工作简历： |  |  |  |  |  |

- 表B.1 （续7）证明材料清单

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 承诺书 |
| 2 | 企业营业执照扫描件 |
| 3 | 企业法人代表身份证及职称证书扫描件 |
| 4 | 企业调试技术负责人身份证及职称证书扫描件 |
| 5 | 企业调试管理制度 |
| 6 | 会员证书 |
| 7 | 企业信用等级证书扫描件 |
| 8 | 承试类承装（修、试）电力设施许可证书（如有） |
| 9 | 近3年经审计的财务报表（只要近3年每年的三张报表）扫描件 |
| 10 | 企业质量、环境、职业健康安全认证等证书扫描件 |
| 11 | 培训合格人员证书扫描件 |
| 12 | 企业调试技术负责人简历及培训合格证书扫描件 |
| 13 | 不少于2个调试合同业绩 |
| 14 | 不少于2个调试大纲 |
| 15 | 不少于2个调试方案 |
| 16 | 不少于2个调试报告 |
| 17 | 不少于2个验收证明 |
| 18 | 其它证明 |

## 电力工程调试企业能力等级评价升级申请表

| 申请单位 | ## 盖章 |
| --- | --- |
| 负 责 人 | ## 签字 |
| 原 等 级 |  |
| 申请等级 |  |
| 时 间 |  |

- 表B.2（续1）申报升级企业基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业注册资本金 | (万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 电源证书等级 |  | 电源证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电网证书等级 |  | 电网证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源申请等级 |  | 电网申请等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位总人数 |  | 参加调试人数 |  |  |  |  |  |  |
| 调总人数 | □电源 □一级： □二级： □电网 □一级： □二级： | 调试工程师 人数 |  | □电源： □电网： |  | 调试技术员人数 |  | □电源： □电网： |
| 企 业 简 介 | 包括组织机构、管理体系、信用情况、业绩等内容： （可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.2（续2）调试从业人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 一、二级 调试总工程师 （电源/电网） | 调试工程师（专业） | 调试技术员 | 培训合格 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1 | 张XX | 男 | 40 | 电源一级 |  |  | DYTZ230000-I |
| 例：2 | 李XX | 男 | 30 |  | 电气 |  | DLTS230000 |
| 例：3 | 王XX | 男 | 25 |  |  | 技术员 | DLTSY230000 |

- 表B.2（续3）主要调试装备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 原值 | 购置日期 | 生产厂家 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表B.2（续4）近五年调试业绩汇总表（电源工程类）

| 序号 | 工程项目合同名称 | 委托方 | 总容量（MW） | 数量 | 机组类型 | 境内/境外 | 主要调试内容 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1 | XX 2×1000MW燃煤发电工程 | XX | 2000 | 2 | 火电 | 境内 | 分系统及整套启动调试 | X年X月X日 |
| 例：2 | XX2×475MW燃机热电联产工程 | XX | 950 | 2 | 火电 | 境外 | 分系统及整套启动调试 | X年X月X日 |
| 例：3 | XX4×300MW抽水蓄能工程 | XX | 1200 | 4 | 水电 | 境内 | 整套启动调试 | X年X月X日 |
| 例：4 | XX 200MW风电项目 | XX | 200 | 1 | 风电 | 境内 |  | X年X月X日 |

- 表B.2（续5）近五年调试业绩汇总表（电网工程类）

| 序号 | 工程项目合同名称 | 委托方 | 电压等级（kV） | 容量（kVA） | 交流/直流 | 境内/境外 | 主要调试内容 | 投运日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表B.2（续6）企业调试技术负责人简介

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 个人照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 职 称 |  |  |  |
| 文化程度 |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 电力建设、生产、试验工作年限 |  | 电力调试 工作年限 |  | 培训合格证书编号 |  |
| 工作简历： |  |  |  |  |  |

- 表B.2（续7）证明材料清单

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 承诺书 |
| 2 | 企业营业执照扫描件 |
| 3 | 企业法人代表身份证扫描件 |
| 4 | 企业调试技术负责人身份证及职称证书扫描件 |
| 5 | 企业调试管理制度 |
| 6 | 电力工程调试单位能力等级证书扫描件 |
| 7 | 会员证书 |
| 8 | 企业信用等级证书扫描件 |
| 9 | 承试类承装（修、试）电力设施许可证书（如有） |
| 10 | 近3年符合中国注册会计师审计准则的财务报表（只要近三年每年的三张报表）扫描件 |
| 11 | 企业质量、环境、职业健康安全认证等证书扫描件 |
| 12 | 培训合格人员证书扫描件 |
| 13 | 企业调试技术负责人简历及培训合格证书扫描件 |
| 14 | 升级条件中对业绩要求的调试合同扫描件 |
| 18 | 升级条件中对业绩要求的投产验收证明扫描件 |
| 15 | 不少于2个项目的调试大纲 |
| 16 | 不少于2个项目的主要调试方案 |
| 17 | 不少于2个项目的主要调试报告 |
| 19 | 其它证明 |

## 电力工程调试企业能力等级评价变更申请表

| 申请单位 | ## 盖章 |
| --- | --- |
| 负 责 人 | ## 签字 |
| 时 间 |  |

- 表B.3（续1）基本信息

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快递地址 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |  |
| 电源证书 | 能力等级 |  | 证书编号 |  |
| 电网证书 | 能力等级 |  | 证书编号 |  |
| 变更事项 | 变更前 |  | 变更后 |  |
| 公司名称 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 变更理由 |  |  |  |  |

- 表B.3（续2）变更证明材料

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 承诺书 |
| 2 | 会员证书 |
| 3 | 企业营业执照扫描件 |
| 4 | 电力工程调试单位等级证书扫描件 |
| 5 | 企业法人代表身份证及职称证书扫描件 |
| 6 | 企业调试技术负责人身份证及培训合格证书扫描件 |
| 7 | 企业调试技术负责人简历 |
| 8 | 公司变更文件（集团、市场监督等） |

- 表B.3（续3）企业调试技术负责人简历

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 个人照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 职 称 |  |  |  |
| 文化程度 |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 电力建设、生产、试验工作年限 |  | 电力调试 工作年限 |  | 培训合格证书编号 |  |
| 工作简历： |  |  |  |  |  |

## 电力工程调试企业能力等级评价复审申请表

| 申请单位 | ## 盖章 |
| --- | --- |
| 负 责 人 | ## 签字 |
| 审核等级 |  |
| 时 间a |  |

注：企业发生重组或企业情况发生重大变化，需要对能力等级进行重新评定时也使用本表式。

- 表B.4（续1）申报复审企业基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业注册资本金 | (万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 电源证书等级 |  | 电源证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电网证书等级 |  | 电网证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位总人数 |  |  | 参加调试人数 |  |  |  |  |  |  |
| 调总人数 | □电源 □一级： □二级： □电网 □一级： □二级： | 调试工程师 人数 |  |  | □电源： □电网： |  | 调试技术员人数 |  | □电源： □电网： |
| 企 业 简 介 | 包括组织机构、管理体系、信用情况、业绩等内容： （可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表B.4（续2）调试从业人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 一、二级 调试总工程师 （电源/电网） | 调试工程师（专业） | 调试技术员 | 培训合格 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1 | 张XX | 男 | 40 | 电源一级 |  |  | DYTZ230000-I |
| 例：2 | 李XX | 男 | 30 |  | 电气 |  | DLTS230000 |
| 例：3 | 王XX | 男 | 25 |  |  | 技术员 | DLTSY230000 |

- 表B.4（续3）主要调试装备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 原值 | 购置日期 | 生产厂家 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表B.4（续4）近三年调试业绩汇总表（电源工程类）

| 序号 | 工程项目合同名称 | 委托方 | 总容量（MW） | 数量 | 机组类型 | 境内/境外 | 主要调试内容 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1 | XX 2×1000MW燃煤发电工程 | XX | 2000 | 2 | 火电 | 境内 | 分系统及整套启动调试 | X年X月X日 |
| 例：2 | XX2×475MW燃机热电联产工程 | XX | 950 | 2 | 火电 | 境外 | 分系统及整套启动调试 | X年X月X日 |
| 例：3 | XX4×300MW抽水蓄能工程 | XX | 1200 | 4 | 水电 | 境内 | 整套启动调试 | X年X月X日 |
| 例：4 | XX 200MW风电项目 | XX | 200 | 1 | 风电 | 境内 |  | X年X月X日 |

- 表B.4（续5）近三年调试业绩汇总表（电网工程类）

| 序号 | 工程项目合同名称 | 委托方 | 电压等级（kV） | 容量（kVA） | 交流/直流 | 境内/境外 | 主要调试内容 | 投运日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 表B.4（续6）企业调试技术负责人简历

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 个人照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 职 称 |  |  |  |
| 文化程度 |  | 毕业时间 |  |  |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 电力建设、生产、试验工作年限 |  | 电力调试 工作年限 |  | 培训合格证书编号 |  |
| 工作简历： |  |  |  |  |  |

- 表B.4（续7）证明材料清单

| 序号 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 承诺书 |
| 2 | 企业营业执照扫描件 |
| 3 | 企业法人代表身份证扫描件 |
| 4 | 企业调试技术负责人身份证及职称证书扫描件 |
| 5 | 企业调试管理制度 |
| 6 | 电力工程调试单位能力等级证书扫描件 |
| 7 | 会员证书 |
| 8 | 企业信用等级证书扫描件 |
| 9 | 承试类承装（修、试）电力设施许可证书（如有） |
| 10 | 近3年经审计的财务报表（只要近三年每年的三张报表）扫描件 |
| 11 | 企业质量、环境、职业健康安全认证等证书扫描件 |
| 12 | 培训合格人员证书扫描件 |
| 13 | 企业调试技术负责人简历及培训合格证书扫描件 |
| 14 | 不少于2个调试合同扫描件 |
| 15 | 不少于2个工程投产验收证明扫描件 |
| 16 | 不少于2个调试大纲 |
| 17 | 不少于2个主要调试方案 |
| 18 | 不少于2个主要调试报告 |
| 19 | 其它证明（如重组、重大情况变更证明） |