电力建设新能源产品推广目录

供应商申报公告（光伏组串式逆变器）

### 1．基本原则及说明

## 1.1 基本原则

为进一步提升电力建设新能源行业科技创新水平，切实推动电力建设新能源产品技术进步和市场应用，加快技术和产品升级换代，拟采取申报方式对光伏组串式逆变器供应商开展电力建设新能源产品推广征集工作。

《电力建设新能源产品推广目录》（以下简称《推广目录》）旨在为电力建设行业全面推广光伏组串式逆变器的创新产品与技术，为行业提供参考和采用，每年发布一次。确保行业及时了解最新的新能源产品动态。

## 1.2 参与供应商的范围

申报供应商应为中国光伏组串式逆变器制造企业，供应商可按资格预审申报公告要求报名申请。

## 1.3 申报合格条件

审查方式为合格制，即：中电建协对申报材料进行形式审查，确认材料是否满足申报基本条件。形式审查应包括材料的完整性、规范性、真实性等方面的审查，对于不符合要求的材料，应及时通知申报单位进行补充或修改。拟推广新产品、新技术目录经中电建协批准后进行公示，公示期为5个工作日。公示无异议的，由中电建协列入当批次《电力建设新能源产品推广目录》，并印发文件发布。

1.4 合格有效期：目录产品有效期为两年，两年期满后，企业需重新申请评审。

1.5 推广方式如下：

1.5.1 印发文件，发放至会员企业特别是各集团公司、设计院的集采部门；确保会员企业及时了解目录产品信息，为会员企业的采购决策提供参考。

1.5.2 对列入目录的产品，颁发推荐证书或标志，提高产品的市场认可度和竞争力；

1.5.3 在中电建协和上海新能源行业协会官网及相关平台上公布扩大目录产品的宣传范围和影响力。

1.5.4 在中电建协行业动态和会员通讯等刊物上进行报道，及时向行业传递目录产品的最新动态和应用案例。

1.5.5 组织参加行业展览会、技术交流会等活动，推广目录产品，为企业搭建展示和交流的平台。

1.5.6 与各地电力建设相关单位建立沟通渠道，推荐目录产品，促进目录产品在各地的广泛应用。

1.5.7 组织有意向企业签订推广合作协议，通过合作共赢的方式，共同推动目录产品的市场推广。

1.6 退出机制如下：

1.6.1 企业或产品不再符合目录管理办法要求的，协会将取消其目录资格。

1.6.2 企业申请退出目录的，需提交书面申请，协会审核后予以办理。

1.6.3 在目录产品存在重大质量问题或安全隐患的，协会将立即终止其目录资格，并进行公告。

1.6.4 企业在目录期间发生重大违法违规行为的，协会将取消其目录资格。

1.6.5 服务不及时造成重大客户投诉的，协会将取消其目录资格。

### 2．准入品类

光伏组串式逆变器。

### 3．申请人资格要求

申请人应具备以下资质条件、能力和信誉，并具有相应的研发、制造和供应能力。

3.1 企业资格要求

# 3.1.1企业必须依法注册，具有独立法人资格，无不良信用记录。

# 3.1.2应具备良好的商业信誉，无重大违法违规记录，包括但不限于行政处罚、严重违法失信等情况。

# 3.1.3应为电力行业具有一定规模的生产厂商，具备稳定的生产能力和质量保障体系，或具有一定规模的新能源产品或技术研发单位，拥有专业的研发团队和先进的研发设备。

3.2 产品资格要求

# 3.2.1 应严格符合国家及行业相关标准和规范，提供组串式逆变器产品符合标准的详细检测报告和认证材料，如国家强制性产品认证证书等；

# 3.2.2 应经过权威机构的全面产品检测认证，必须有详细的型式证书，证书应包含产品的各项技术参数和性能指标；

# 3.2.3 应具有突出的创新性，能够显著提高电力建设的新能源产品工作效率、智能化水平、质量水平、安全水平等。例如，对于提高工作效率，可提供实际应用案例中的数据对比，说明新产品相比传统产品在发电效率、储能容量等方面的提升幅度；对于智能化水平，可展示产品具备的远程监控、智能诊断等功能；对于质量水平，可提供产品的耐久性测试报告等；对于安全水平，应说明产品在过压、过流、过热等情况下的保护措施。

# 3.2.4 应具有广阔的市场前景或潜在的巨大经济效益。提供市场调研报告，分析产品的市场需求、竞争态势、潜在客户群体等，同时通过成本效益分析，说明产品在投资回报周期、节能降耗等方面的优势；

# 3.2.5 应具有自主知识产权，且无知识产权纠纷。提供专利证书、软件著作权登记证书等知识产权证明材料，并通过专业的知识产权查询平台，确认无侵权风险；

# 3.2.6应具备科研院所等单位提供的产品理论支撑材料或产品应用工程项目示例证明材料等。理论支撑材料应包括产品的技术原理、创新点分析等内容，工程项目示例证明材料应详细说明产品在实际工程项目中的应用效果、技术优势等。

# 3.3 认证及实证要求

3.3.1 申请人组串式逆变器产品应有国家认监委认可的认证机构颁发的产品认证证书。产品应通过CQC、CGC、TUV之一的认证。

# 3.3.2 申请人应提供组串式逆变器产品申报技术知识产权资料，详细列出所有与申报技术相关的知识产权（包括专利名称、专利号、授权日期等）。并提供相关的专利证书及其他获奖证书（提供专利证书复印件和获奖证书原件或复印件，证书应与申报产品或技术直接相关）。

# 3.3.3 申请人应提供至少三个不同光伏项目（单个项目容量不少于10MW）300kW以上组串式逆变器产品的工程应用证明材料（包括项目名称、项目地点、项目规模、产品应用情况等，并加盖项目业主单位公章）。

### 4. 注意事项

4.1各类电力企事业单位、科研院所、高等院校和设备供应商等均可申报，产权共有的，应由一家单位征得其他单位同意后提出申报，不得分别申请。明确申报主体的责任和义务，确保申报过程的规范性和统一性。

4.2 对列入《推广目录》的产品、技术，协会将保护其知识产权，对于仿制或侵权产品不做推荐。

4.3 在《推广目录》有效期内，企业应保证新能源产品的技术质量和服务水平。

### 5.申报书的获取

5.1 获取申报书的时间及地点：凡有意参与，请于2025年3月20日至2025年4月20日18时（北京时间，下同），登录中国电力建设企业协会官网（http://www.cepca.org.cn/）和上海新能源行业协会官网（ https://sneia.org/），下载并按要求填写《电力建设新能源产品推广申报书》和《电力建设新能源产品申报汇总表》。

### 6.申报书的递交

6.1 递交申报书截止时间：2025年4月20日下午18：00。

6.2 递交方式：发至中电建协联系人邮箱：zhanghaibin@cepca.org.cn或上海新能源行业协会联系人邮箱：yrwang@snec.org.cn。

### 7.发布公告的媒介

本次申报公告同时在中国电力建设企业协会官网和上海新能源行业协会官网上发布。

### 8.联系方式

中  电  建  协  联  系人：张海斌  13651070981

上海新能源行业协会联系人：王一然  17317358063