附件12

中国电力建设企业协会团体标准《压缩空气储能电站空气透平启动调试导则》编制说明

# 一、工作简况

## （一）任务来源

根据《关于印发2025年第一批中国电力建设企业协会团体标准制定计划的通知》（中电建协〔2025〕131号）文件安排，对计划编号为 “T/CEPCA 2025027”的中国电力建设企业协会（以下简称中电建协）标准项目《压缩空气储能电站空气透平启动调试导则》（以下简称本标准）进行编制。

## （二）制定背景

压缩空气储能技术是目前除了抽水蓄能之外技术最有前景的物理储能技术，也是现今大规模储能技术研发的热点之一，其工程化应用被列入“十四五”新型储能发展目标。目前，国外有两个大规模压缩空气储能电站，分别为德国Huntorf电站（290MW）和美国McIntosh电站（110MW），其技术路线为采用地下盐穴的补燃式压缩空气储能系统。

压缩空气储能技术的应用可实现电网“削峰填谷”，进一步缓解新能源消纳压力。随着以新能源为主体的新型电力系统高速发展，各地利用已有的天然盐穴或人工打造大规模洞穴建设压缩空气储能电站项目已成为大势所趋。但是，目前国内已投运的电站在空气透平启动调试等方面，未有适用于该类的技术标准。近期，国家发改委、国家能源局发布了《“十四五”新型储能发展实施方案》，提出要重点建设压缩空气储能技术示范项目；国家标准化管理委员会和国家能源局联合发文，要求加快制定压缩空气储能技术要求。显然，编制本标准符合国家和政府的顶层设计，有效弥补空气透平启动调试标准的缺失，确保机组运行期的安全稳定。

空气透平作为压缩空气储能系统的重要组成部分，是储能电站安全稳定运行的基础。目前国内300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程相继建成，在调试、试验和运行方面积累了一定经验。但是目前在空气透平启动调试方面并无相关的指导标准，迫切需要建立相关标准。通过标准的建立不仅可以规范空气透平启动调试，还可以为机组提高建设速度与顺利投产运行提供便利条件。

## （三）起草过程

标准化管理机构为中国电力建企业协会，主编单位国网湖北省电力有限公司电力科学研究院，参编单位湖北方源东力电力科学研究有限公司、国网电力工程研究院有限公司、中国能源建设集团科技发展有限公司电力科学研究院、东方电气集团东方汽轮机有限公司、上海汽轮机厂有限公司、中国电力科学研究院有限公司、中国能源建设集团科技发展有限公司、中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司、上海电力建设启动调整试验所有限公司、中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司共12家单位联合编制完成。

2025年6月，中电建协标委会对本标准项目予以立项，项目以《关于印发2025年第一批中国电力建设企业协会团体标准制定计划的通知》（中电建协〔2025〕131号）文件向社会发布。

2025年08月19日至20日，在湖南省衡阳县中国电力建设企业协会组织召开了第一次编制工作启动会，学习了有关标准化文件，讨论编制工作计划，对大纲草案进行充分讨论、征求意见，形成草稿。

2025年10月，各参编单位结合自身业务领域，开展调研工作，系统梳理国内外相关标准、政策文件及工程实践案例，针对压缩空气储能空气透平的运行特点，编写形成标准初稿。

2025年12月9日，线上召开初稿讨论会，各参编单位对标准编制大纲、核心内容及技术要求进行深入研讨，提出修改意见，形成标准修改稿。

2025年12月17日至18日，在洛阳召开标准征求意见稿讨论会，邀请行业专家、参编单位代表参会，对标准征求意见稿进行全面审查，会后根据专家意见完成修改，形成征求意见稿。

# 二、标准编制原则、主要内容及其确定依据

## （一）标准编制原则

1. 符合相关规定要求。本标准编制严格遵守《中国电力建设企业协会标准管理办法（试行）》，编写格式执行GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

2.秉持“四性”核心要求。坚持技术先进性与科学性，聚焦压缩空气储能这一先进物理储能前沿技术；注重与国家法律法规和相关标准的协调性，填补国际、国内相关标准空白；确保标准发布实施的可操作性，结合工程调试经验明确调试项目及要求。

3.立足实践兼顾前瞻。充分借鉴国际首台湖北应城300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程的调试经验，结合我国新型电力系统建设需求，确保标准既贴合当前工程实践，又具备前瞻性与引领性。

4. 民主协同编制。充分发扬民主，广泛征求调试单位、科研院所、建设单位、施工单位、设计单位、设备制造单位、运维单位等多方意见，协调各参编单位达成共识，确保标准内容全面、公正、权威。

## （二）标准主要内容

本标准主要内容共7章，分别是范围（第1章）、规范性引用文件（第2章）、术语和定义（第3章）、总则（第4章）、分系统调试（第5章）、整套启动调试（第6章）和调试文件（7章）。各章节核心内容如下：

1.范围（第1章）：明确本标准规定了压缩空气储能电站空气透平及其辅助设备的分系统调试和整套启动调试的操作要领及技术要求，适用于50MW及以上容量的空气透平发电机组，50MW容量以下空气透平发电机组的启动调试可参照执行。

2.规范性引用文件（第2章）：列出本标准规范性引用的国家标准、行业标准及团体标准，包括GB/T 43687《电力储能用压缩空气储能系统技术要求》、DL/T 5895《压缩空气储能电站设计规范》、DL 5190.3《电力建设施工技术规范 第3部分：汽轮发电机组》等。

3.术语和定义（第3章）：界定了空气透平冲转、阀门严密性试验、空气透平惰走、超速试验、甩负荷试验等核心术语的定义，统一标准适用范围内的术语表述。

4.总则（第4章）：明确压缩空气储能电站空气透平调试的总体要求，包括工作组织、仪器管理、调试方案等。

5.分系统调试（第5章）：分为一般规定和分系统调试主要调试项目及注意事项。其中，一般规定对分系统调试的目的、任务、条件与要求进行了总体要求；分系统调试主要调试项目及注意事项对闭式冷却水系统、循环水系统、开式冷却水系统、储换热系统、润滑油、顶轴油系统及盘车装置、调节保安系统及控制油系统、轴封系统等分系统调试项目以及注意事项进行了详细规定。

6.整套启动调试（第6章）：规定了整套启动的一般规定、空气透平启动前应投运的系统及注意事项、空气透平启动前检查，以及空气透平空负荷调试、空气透平带负荷调试、空气透平七次充放试运、空气透平停机等不同启动阶段的操作要求及注意事项。

7.调试文件（第7章）规定了空气透平调试应移交的调试文件以及移交期限。

## （三）标准主要内容确定依据

本标准参照评价类标准，主要内容按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

核心内容确定主要依据以下几方面：一是国家能源战略与相关法律法规要求，紧扣“双碳”目标与新型电力系统建设需求；二是结合国际首台湖北应城300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程调试经验，系统梳理压缩空气储能系统空气透平分系统调试与整套启动调试的要求及注意事项；三是行业专家与企业反馈意见，结合工程实际需求，确保标准的科学性与可操作性。

# 三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

## （一）试验验证分析与综述

编制过程中，编制工作组选取国际首台湖北应城300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程开展试点验证。通过将本标准的操作要领及技术要求与试点项目实际情况对标，验证了压缩空气储能电站空气透平及其辅助设备的分系统调试和整套启动调试的可操作性。

试点验证结果表明：本标准提出的压缩空气储能电站空气透平及其辅助设备的分系统调试和整套启动调试的操作要领及技术要求能够满足空气透平的启动调试需求；覆盖了分系统调试和整套启动调试的各个环节，可有效指导空气透平的启动调试。针对试点中发现的个别条款针对性不足问题，编制工作组已对相关内容进行优化调整，进一步提升了标准的适配性。

## （二）技术经济论证

技术层面，本标准系统规范了压缩空气储能电站空气透平启动调试的操作要领及技术要求，明确了分系统调试与整套启动调试的方法与注意事项，能够指导调试单位科学有序开展工作，提升调试效率与设备运行可靠性。推动压缩空气储能电站空气透平的调试过程向标准化、精细化方向发展，并为压缩空气储能电站的工程化应用提供实践依据，助力行业推广应用与标准化建设。

经济层面，标准的实施可统一调试工作标准，减少调试工作的随意性，缩短调试周期，从而有效降低项目前期投入与时间成本。通过规范调试过程，可预防潜在运行隐患、提升设备运行可靠性，提高项目经济运行水平。规范高效的调试实践有助于加快项目投运速度，提升设备运行的安全性和经济性，增强储能系统市场竞争力，带动装备制造、技术服务等相关产业链发展，促进上下游产业协同发展，形成良性经济循环。

## （三）预期效益

1. 社会效益：本标准的实施能够推动压缩空气储能电站空气透平调试工作的标准化与专业化，提升储能系统的调试质量，保障其按设计容量和安全标准可靠投运，从而增强电力系统调节能力与运行稳定性，筑牢新型电力系统的安全防线。标准的制定填补了该领域启动调试标准的空白，对推动大规模压缩空气储能项目的规范化建设与行业健康有序发展具有显著的示范引领作用。

2. 生态效益：标准通过引导实施精细化调试策略，确保储能系统以最优能效状态投入运行，最大限度提升其促进可再生能源消纳、减少化石能源消耗的潜力。调试中对污水排放的管控，有助于从源头上控制潜在环境影响，推动项目绿色低碳运行，直接与间接支撑“双碳”战略目标的实现。

3. 经济效益：对项目投资与运营方而言，规范的调试可有效缩短工期、降低调试本身及因调试不当引发的后续整改成本，直接提升项目运营收益和投资回报率。对产业链而言，统一的调试标准能够带动全行业建设水平提升，带动核心技术装备研发、专业调试服务等相关产业发展，形成新的经济增长点。对社会整体而言，高效可靠的压缩空气储能项目能够提升电力系统经济性，降低保供成本，为经济社会高质量发展提供灵活、经济的储能解决方案支撑。

# 四、与国际、国内同类标准技术内容的对比情况

压缩空气储能技术是目前除了抽水蓄能之外技术最有前景的物理储能技术，也是现今大规模储能技术研发的热点之一，其工程化应用被列入“十四五”新型储能发展目标。目前，国外仅有两个大规模压缩空气储能电站，分别为德国Huntorf电站（290MW）和美国McIntosh电站（110MW）。国内投入商业运营的仅有江苏金坛60MW压缩空气储能电站示范工程和湖北应城300MW压缩空气储能电站示范工程。

压缩空气储能电站处于大规模建设的初期，并无国际、国内相关标准可供参考。国家标准化管理委员会和国家能源局联合发文，要求加快制定压缩空气储能技术要求。显然，编制本标准符合国家和政府的顶层设计，有效弥补空气透平启动调试标准的缺失，对压缩空气储能技术的推广应用具有重要意义。

# 五、以国际、国内标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用相关标准，并说明未采用相关标准的原因

压缩空气储能电站处于大规模建设的初期，并无国际、国内相关标准可供参考。国家标准化管理委员会和国家能源局联合发文，要求加快制定压缩空气储能技术要求。编制工作组充分研究了压缩空气储能电站空气透平的运行特点，结合国际首台湖北应城300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程调试经验，完成了本标准编制。

# 六、与现行法律法规、强制性标准及其他标准的关系

本标准在编制过程中，严格遵守《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规要求，确保标准内容合法合规。

同时，本标准针对压缩空气储能这一先进物理储能技术，填补了现有标准的空白领域，与强制性标准及其他标准并无冲突，有效弥补空气透平启动调试标准的缺失，对压缩空气储能技术的推广应用具有重要意义。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中，各参编单位及行业专家围绕压缩空气储能电站空气透平分系统调试和整套启动调试的操作要领及技术要求等关键问题进行了充分讨论，未出现重大分歧意见。

# 八、涉及专利的有关说明

本标准编制过程中，编制工作组对标准内容涉及的专利进行了全面排查与识别。经核查，本标准的技术内容不涉及任何专利，不存在专利侵权风险。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

# 九、实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期等措施建议

《压缩空气储能电站空气透平启动调试导则》是压缩空气储能电站调试的基础性、支撑性标准，具有较强的创新性与引领性。为确保标准顺利实施，提出以下建议：

1. 组织措施：建议由中电建协牵头，组织开展标准宣贯培训工作，覆盖调试单位、科研院所、建设单位、施工单位、设计单位、设备制造单位、运维单位等相关单位，确保相关人员准确理解标准核心内容与实施要求。建立标准实施反馈机制，设立专门的意见收集渠道，及时汇总标准实施过程中发现的问题，定期组织专家进行研究优化。

2. 技术措施：组织编制标准配套指南与解读文件，细化各阶段调试的操作要领及技术要求，为标准实施提供更具操作性的技术支撑。鼓励开展标准试点示范工作，选取典型建设项目率先应用标准，总结推广先进经验与实施成果。

3. 过渡期与实施日期：建议本标准发布后设置1个月的过渡期，供相关单位学习消化标准内容、完善配套管理制度与调试流程。建议实施日期确定为2026年3月1日，自实施之日起，50MW及以上容量的空气透平发电机组的启动调试应参照本标准执行。

4. 后续提升：建议在标准实施1-2年后，组织开展实施效果评估，结合行业发展新形势与新技术应用情况，对标准进行修订完善，进一步提升标准的权威性与影响力。

# 十、其他应当说明的事项

无。