附件2

《电站燃煤机组深度调峰调试技术导则》

# 编制说明

# （征求意见稿）

标准编制组

2026年1月

目  录

1、工作简况	2

1.1 任务来源	2

1.2 制定背景	2

1.3 制定工作过程	3

1.4 编制单位、主要起草人及其所作工作	4

2、标准制定原则和主要内容	6

2.1 制定原则	6

2.2 标准制定主要内容	7

3、主要试验验证情况和预期效益	7

4、与国际、国外同类标准技术内容的对比	7

5、采用国际国外标准情况	7

6、与有关法律、行政法规及相关标准的关系	7

7、重大分歧意见的处理经过和依据	7

8、涉及专利的有关说明	8

9、标准实施建议	8

10、其他应当说明的事项	8

1、工作简况

  - 1.1 任务来源

根据国家能源局综合司《国家能源局综合司关于下达 2024 年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》（国能综通科技〔2024〕115 号）的安排，《电站燃煤机组深度调峰调试技术导则》的制定任务由电力行业火电建设标准化委员会（以下简称“火标会”）负责归口，由南方电网电力科技股份有限公司负责牵头完成。

  - 1.2 制定背景

2020年9月22日，习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，“应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”习近平总书记主持“中共中央政治局就新形势下加强我国生态文明建设集体学习”时指出：实现碳达峰、碳中和“各级党委和政府要拿出抓铁有痕、踏石留印的劲头，明确时间表、路线图、施工图，推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上。”中央提出要“构建以新能源为主体的新型电力系统”，这意味着按照“3060”双碳目标要求，我国主体电源要从目前装机容量占比近一半的煤电转化为新能源电力，挑战空前，是实现创新发展、走上低碳之路的最好机遇。

《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》提出必须从负荷侧、电源侧、电网侧多措并举增强系统调峰能力，《“十四五”现代能源体系规划》统筹电力保供和减污降碳，发挥煤电机组调峰能力，提升火电机组运行灵活性。《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》（发改运行〔2021〕1519号）再次明确存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦，以提升消纳新能源能力；纯凝机组一般要求最小发电出力达到35%额定负荷的调峰能力，采暖热电机组在供热期要通过热电解耦力争实现单日6小时最小发电出力达到40%额定负荷的调峰能力。

国家发改委、国家能源局关于开展全国煤电机组改造升级的通知（1519号文），要求：我国力争实现2030年前碳达峰和努力争取2060年前碳中和的目标，对优化能源结构和煤炭清洁高效利用提出了更高要求。煤电机组改造升级是提高电煤利用效率、减少电煤消耗、促进清洁能源消纳的重要手段，对推动碳达峰碳中和目标如期实现具有重要意义。各地、各企业要高度重视，将煤电机组改造升级作为一项重要工作抓好抓实抓细，切实提高煤电机组运行水平。

国家发展改革委、国家能源局联合印发了《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》（以下简称《实施方案》），对燃煤机组深度调峰提出更加严格的要求。

由于“中国将严控煤电项目”，大力发展可再生能源电力，根据我国电力发展规划，2030年可再生的风电和太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，将成为我国最主要电源。但也有“不可控”短板：装机发电能力严重受限于昼夜日照、季节变化、天气阴晴、风力大小等自然气象条件。据报道，2019年在全国非化石能源发电量占比仅为32.6%情况下，风电和光电普遍面临并网难、消纳难、调度难等问题。因此，未来几十年，从煤电为主过渡到以新能源为主体的新型电力系统期间，作为我国电力稳定生产、供应和灵活性调节的“压舱石”，燃煤火电不可能退出电力生产，因此，如何在深度调峰下保证煤电生产更高效、清洁、低碳、灵活，成为当前需要研究和着手解决的关键技术问题，迫切需要开展燃煤机组深度调峰调试标准的制定工作。

  - 1.3 制定工作过程

1）2024年06月，南方电网电力科技股份有限公司向中国电力建设企业协会标准化技术委员会提出编制《电站燃煤机组深度调峰调试技术导则》的申请。

2）2024年08月，中国电力企业联合会标准化中心委托批准该标准立项。

3）2024年10月，南方电网电力科技股份有限公司、广州粤能电力科技开发有限公司、中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司、上海电力建设启动调整试验所有限公司、华北电力科学研究院有限责任公司、新疆准能投资有限公司、国能清远发电有限责任公司、兰州陇能电力科技有限公司成立标准起草小组。

4）2024年11月，标准起草小组完成编写大纲及人员分工。

5）2025年5月，在清远英德召开标准编制启动会。

6）2025年7月，在佛山市开展标准讨论会（第1次），各参编单位完成初稿编制，主编单位汇总。

7）2025年8月，在河北石家庄开展标准讨论会（第2次），完成初稿修改，形成2稿。

8）2025年9月，在西安开展标准讨论会（第3次）。

9）2025年10月-12月，形成征求意见稿。

编写记录

| 序号 | 时间 | 版本 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2024年11月 | 大纲 | 编委全体 |
| 2. | 2024年12月 | 分章节编写 | 编委全体 |
| 3. | 2025年01月 | 汇总修改 | 编委全体 |
| 4. | 2025年5月 | 汇总修改 | 编委全体 |
| 5. | 2025年07月 | 第1版修改 | 编委全体 |
| 6. | 2025年8月 | 第2版汇总修改 | 编委全体 |
| 7. | 2025年9月 | 第3版汇总修改 | 编委全体 |
| 8. | 2025年11月 | 根据专家反馈意见修改 | 编委全体 |

  - 1.4 编制单位、主要起草人及其所作工作

1）编制单位

南方电网电力科技股份有限公司、广州粤能电力科技开发有限公司、中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司、上海电力建设启动调整试验所有限公司、华北电力科学研究院有限责任公司、新疆准能投资有限公司、国能清远发电有限责任公司、兰州陇能电力科技有限公司、杭州意能电力技术有限公司、广东红海湾发电有限公司。

2）主要起草人及分工

| 序号 | 章节名称 | 牵头编制单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 各参编单位 |
| 2 | 术语和定义 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 各参编单位 |
| 3 | 基本规定 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 各参编单位 |
| 4 | 改造机组深度调峰能力评估 |  |  |
| 4.1 | 安全性评估 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 广东红海湾发电有限公司、国能清远发电有限责任公司 |
| 4.2 | 环保性评估 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 上海锅炉厂有限公司 |
| 4.3 | 经济性评估 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 上海锅炉厂有限公司 |
| 4.4 | 涉网性能 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 上海锅炉厂有限公司 |
| 5 | 深度调峰摸底试验 |  |  |
| 5.1 | 试验前锅炉专业应具备的条件 | 南方电网电力科技股份有限公司、华北电力科学研究院有限责任公司 | 广东红海湾发电有限公司、国能清远发电有限责任公司、新疆准能投资有限公司 |
| 5.2 | 试验前汽轮机专业应具备的条件 | 华北电力科学研究院有限责任公司、南方电网电力科技股份有限公司 | 兰州陇能电力科技有限公司、国能清远发电有限责任公司、中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司 |
| 5.3 | 试验前热工专业应具备的条件 | 华北电力科学研究院有限责任公司、南方电网电力科技股份有限公司 | 新疆准能投资有限公司、广东红海湾发电有限公司 |
| 5.4 | 试验前环保专业应具备的条件 | 杭州意能电力技术有限公司、南方电网电力科技股份有限公司 | 中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司、上海电力建设启动调整试验所有限公司 |
| 5.5 | 锅炉试验内容 | 杭州意能电力技术有限公司、南方电网电力科技股份有限公司 | 中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司、上海电力建设启动调整试验所有限公司 |
| 5.6 | 汽轮机试验内容 | 杭州意能电力技术有限公司、南方电网电力科技股份有限公司 | 中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司、上海电力建设启动调整试验所有限公司 |
| 5.7 | 摸底试验报告 | 杭州意能电力技术有限公司、南方电网电力科技股份有限公司 | 中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司、上海电力建设启动调整试验所有限公司 |
| 6 | 深度调峰调试工作 |  |  |
| 6.1 | 锅炉系统调试 | 南方电网电力科技股份有限公司、华北电力科学研究院有限责任公司 | 新疆准能投资有限公司、广东红海湾发电有限公司 |
| 6.2 | 汽轮机系统调试 | 上海电力建设启动调整试验所有限公司、南方电网电力科技股份有限公司 | 华北电力科学研究院有限责任公司、广东红海湾发电有限公司 |
| 6.3 | 热工控制系统调试 | 广州粤能电力科技开发有限公司、上海电力建设启动调整试验所有限公司、南方电网电力科技股份有限公司 | 中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司、杭州意能电力技术有限公司、兰州陇能电力科技有限公司 |
| 6.4 | 环保系统调试 | 华北电力科学研究院有限责任公司、南方电网电力科技股份有限公司 | 新疆准能投资有限公司、广东红海湾发电有限公司 |
| 附录A | 机组深度调峰能力评估样表 | 各参编单位 |  |
| 附件2 | 编制说明 | 各参编单位 |  |

2、标准制定原则和主要内容

  - 2.1 制定原则

本导则规定了电站燃煤机组深度调峰调试的总体原则、技术路线、调试措施、验收措施。本导则适用于新建、改建、扩建电站燃煤机组深度调峰调试工作。电站燃煤机组深度调峰调试工作，除应符合本导则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

  - 2.2 标准制定主要内容

主要内容如下：

（1）在第1章范围中，明确了标准的适用范围。

（2）在第2章术语和定义中，定义了标准中涉及的主要专业术语或名词。

（3）在第3章基本规定，规定了燃煤机组锅炉深度调峰改造总体原则和技术原则。

（4）在第4章改造机组深度调峰能力评估，规定了安全性评估的内容。

（5）在第5章深度调峰摸底试验中，规定了摸底试验前应具备的条件和试验内容。

（6）在第6章深度调峰调试工作，规定了煤机组锅炉深度调峰调试主要内容。

（7）在附录A中，为机组深度调峰能力评估样表。

3、预期效益

本标准可填补燃煤机组锅炉深度调峰调试领域技术标准的空白，提出了涉及燃煤机组深度调峰调试的技术要求；可为今后燃煤机组锅炉灵活性改造的提升提供重要依据，助力新能源电力的消纳和双碳目标，具有积极的经济社会效益。

4、与国际、国外同类标准技术内容的对比

与燃煤机组锅炉深度调峰能力评估试验导则（DL/T 2497）对比，本导则主要关于深度调峰下调试技术，而DL/T 2497主要关于深度调峰能力评估试验内容，包括：试验项目和要求、测试内容和方法、基础计算、锅炉深度调峰能力评估标准、试验报告等内容。本导则涉及到燃煤机组多个专业，重点关注调试内容，与DL/T 2497行业标准有明显区别。

总体上看，目前我国燃煤电厂深度调峰领域，缺少调试标准，迫切需要制定相关的标准，为行业技术进步贡献力量。

5、采用国际国外标准情况

目前缺少相关的国际、国外标准，没有可以应用的国际、国外标准。

6、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准的编制尽量做到了与现行相关标准协调一致，不与现行的有关法律、法规、政策冲突。

本标准规范性引用国家标准5项，行业标准14项。

7、重大分歧意见的处理经过和依据

没有重大分歧意见。

8、涉及专利的有关说明

本导则没有引用专利内容。

9、标准实施建议

本规程为首次制定，颁布后建议做好规程的宣贯工作；同时加强对规程的管理，积极收集规程使用过程中的反馈信息及建议，必要时及时进行修定工作。

10、其他应当说明的事项

无。