附件4

中国电力建设企业协会团体标准《深远海风电场

土建工程施工质量检验及评价规程》标准编制说明

- 工作简况

1.1任务来源

根据中国电力建设企业协会《关于印发2025年第一批中国电力建设企业协会标准制定计划的通知》（中电建协〔2025〕131号）的工作安排，《深远海风电场土建工程施工质量检验与评价规程》的制定任务由中国电力建设企业协会标准化管理委员会负责管辖，由浙江省能源集团有限公司、浙江省电力建设有限公司、中铁大桥局集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司、中交第三航务工程局有限公司、广州打捞局等24家单位组织完成编制。

1.2编制必要性

当前，海上风电场工程标准体系建设已取得一定进展，在施工质量检验与评定方面亦存在相应的标准支撑，但仍面临以下不足：

NB/T 11372-2023《风电场工程施工质量检验与评定规程》虽对陆上与海上风电的施工质量检验与评定工作程序、职责范围及检验项目划分作出了规定，但其划分层级仅到分项工程，在实际应用中存在局限性；

NB/T 11655-2024《海上风电场土建工程施工质量检验与评价规程》仅涵盖近海海上风电项目的土建工程检验要求，内容较为单一，且未包含大型导管架基础、漂浮式基础等深远海新型结构的施工检验与评价内容。

基于上述背景，浙江省能源集团有限公司为进一步推动海上风电场工程施工质量检验及评价流程的标准化建设，满足工程建设过程的质量验收实际需求，组织开展了本标准的编制工作，并向中国电力建设企业协会提出立项申请。

1.3编制单位

浙江省能源集团有限公司

浙江省电力建设有限公司

浙江浙能技术研究院有限公司

中铁大桥局集团有限公司

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

中国能源建设集团浙江火电建设有限公司

中国能源建设集团广东火电工程有限公司

中交第三航务工程局有限公司

广州打捞局

中交第二航务工程局有限公司

天津海瑞兴能源科技有限责任公司

江苏龙源振华海洋工程有限公司

海洋石油工程股份有限公司

天津港航工程有限公司

浙江省海洋风电发展有限公司

浙江海风新能源科技发展有限公司

中电建（温州）绿色能源开发有限公司

浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司

深能海洋能源汕尾有限公司

浙江舟山浙新能海上风电有限公司

浙江象山海上风力发电有限公司

运达能源科技集团公司

上海电气风电集团股份有限公司

1.4主要工作过程

2025年6月，中电建协标委会对中电建协项目《深远海风电场土建工程施工质量检验与评价规程》予以立项，项目以《关于印发2025年第一批中国电力建设企业协会团体标准制定计划的通知》（中电建协〔2025〕131号）文件向社会发布。

2026年4月，主编单位组织编写《深远海风电场土建工程施工质量检验及评价规程》大纲，并细化制定时间节点和各个参编单位的任务分工。

2026年4月-5月，各参编单位按任务分工编写《深远海风电场土建工程施工质量检验及评价规程》标准初稿。

2026年5月，在宁波召开《深远海风电场土建工程施工质量检验及评价规程》中电建协团体标准初稿讨论会，主编单位、参编单位对标准编制大纲、标准初稿内容进行了研究和讨论，并制定下一步工作计划。

2026年6月，在杭州召开《深远海风电场土建工程施工质量检验及评价规程》中电建协团体标准的二稿讨论会，会上主编单位介绍了初稿讨论会提出的意见修改情况，主编单位、参编单位、以及该领域专家学者对本标准的二稿进行讨论，并在会后完成本标准的修改工作，形成征求意见稿讨论稿。

2026年7月，在厦门召开《深远海风电场土建工程施工质量检验及评价规程》中电建协团体标准的征求意见稿定稿会，会上主编单位介绍了二稿讨论会提出的意见修改情况，主编单位、参编单位，以及该领域专家学者对本标准的征求意见稿进行讨论，并在会后完成本标准的修改工作，形成征求意见稿。

- 团体标准编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 编制原则

本次编制的总体原则是结合当前海上风电场工程建设质量检验及评价现状，指导工程建设各方提升质量验收管理水平，具体包括：

- 全面贯彻国家及行业现行法律法规、政策及标准规范要求；

- （2）标准内容应满足海上风电场工程施工质量检验及评价的基本需求，有利于提升现场质量管理水平；
    （3）注重实用性、可操作性和前瞻性，切实适应工程实际质量验收工作流程；
    （4）严格遵循《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）及《标准编写规则》（GB/T 20001）的相关规定，确保文本规范性和科学性。

2.2 编制依据

- 《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》NB/T 11655-2024

- 《风电场工程施工质量检验与评定规程》NB/T 11372-2023

- 《海上风电场工程防腐蚀设计规范》NB/T 10626-2021

- 《码头结构施工规范》JTS 215-2018

- 《码头结构设计规范》JTS 167-2018

- 《钢结构设计标准》GB 50017-2017

- 《船舶及海洋工程用结构钢》GB/T 712-2022

- 《深远海海上风电开发建设管理办法（试行）》（2024年12月国家能源局发布）

2.3 主要内容

本标准《深远海风电场土建工程施工检验及评价规程》共10章和4个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、钢结构工程、舾装工程、桩基工程、基础与上部组块安装、防腐工程、防冲刷保护、附属构件制作与安装、附录等。

3.试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

本标准将系统明确海上风电场工程施工质量检验及评价的工作内容与技术要求，适用于各类海上风电场建设项目。标准规定了质量检验及评价的通用规定、工作程序及职责范围，可为工程建设各方提供统一的技术指导和实施依据，推动质量验收工作的规范化和标准化。

4.与国际、国外、国内同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的样品、样机的有关数据对比情况

目前国内主要相关标准包括：

NB/T 11372-2023《风电场工程施工质量检验与评定规程》：规定了陆上与海上风电施工质量检验与评定的项目划分、基本规定、工作程序及检验要求，但项目划分仅到分项工程层面，未能覆盖新兴配套产业（如制氢、储能、海洋牧场等）的质量检验内容。

NB/T 11655-2024《海上风电场土建工程施工质量检验与评定标准》：仅针对近海海上风电场土建工程（钢结构、混凝土结构、舾装、桩基、防腐等）制定检验标准，未涵盖导管架基础、漂浮式基础、换流站、升压站等深远海施工技术要求。

本标准在以上标准基础上，进一步拓展至深远海新型基础形式及配套系统，内容更加全面，适用性更强。

5.以国际、国内标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用相关标准，并说明未采用相关标准的原因

无

6.与有关法律、行政法规及相关标准的关系

无

7.重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中，未出现重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

- 本标准不涉及专利处置情况。

9.实施团体标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准不涉及代替或废止现行有关标准的情况。

10.其他应当说明的事项（包括标准名称、主要内容、主编单位、参编单位及主要起草人等发生变更或存在无法克服困难需撤销申请情况，标准征求意见情况，报批阶段应补充专家审查会情况。）

无。